LAUDO TÉCNICO – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTRUTURA DAS UNIDADES HABITACINAIS DE INTERESSE SOCIAL – PETROLINA DE GOIÁS

AGEHAB – AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO

Sumário

1.	Introdução	3

1.1	Endereço	3

1.2	Resumo	3

2.	Estrutura Existente	3

2.1	Descrição	3

2.2	Vistoria das Casas	4

3.	Irregularidade Encontrada	7

4.	Propostas de Soluções	8

- Introdução

  - Endereço

Ruas Francisco Vieira Mota, Joaquim Brito das Neves e Lázaro Gomes dos Santos, Loteamento Setor Vila Queiroz, Petrolina de Goiás – GO.

  - Resumo

Este Laudo técnico trata das inconformidades estruturais encontradas nas unidades habitacionais de interesse social executadas no Loteamento Setor Vila Queiroz em Petrolina de Goiás – GO.

- Estrutura Existente

  - Descrição

A construção é composta por 50 unidades habitacionais, todas com área de 54,54 m², sala de estar, cozinha, 2 dormitórios, banheiro, hall de entrada e área de serviço. A unidades estão dispostas nas quadras 14 e 16, conforme planta de localização nas figuras a seguir. A estrutura das casas é de alvenaria estrutural e fundação de radier.

Figura 1 – Planta de localização das unidades habitacionais da quadra 14

Figura 2 – Planta de localização das unidades habitacionais da quadra 16

  - Vistoria das Casas

Durante a visita técnica, buscou-se observar a situação dos elementos estruturais das residências. As casas nos lotes 8, 9, 10 e 11já iniciaram a execução do chapisco. Todas elas já estavam respaldadas com as 13 fiadas assentadas e a canaleta superior concretada.

Todos os lotes da quadra 16 estavam somente com o radier executado, assim como ocorre nos lotes 36 a 53 e 57 da quadra 14.

| Fachada das casas nos lotes 08 e 09 | Fachada da casa no lote 10 |
| --- | --- |
| Fachada da casa no lote 11 | Fachada da casa no lote 12 |
| Fachada da casa no lote 13 | Fachada da casa no lote 14 |
| Fachada da casa no lote 15 | Fachada da casa no lote 16 e 17 |
| Fachada da casa no lote 18 | Fachada da casa no lote 19 e 20 |
| Fachada da casa no lote 21 | Fachada da casa no lote 22 |
| Fachada da casa no lote 23 | Fachada da casa no lote 24 e 25 |
| Fachada da casa no lote 26 | Fachada da casa no lote 27 |
| Fachada da casa no lote 28 e 29 | Fachada da casa no lote 54 |
| Fachada da casa no lote 55 | Fachada da casa no lote 56 |

- Irregularidade Encontrada

Durante a vistoria técnica foi visto uma irregularidade da execução com o projeto, verificamos que as 13 fiadas já estão executadas e a última fiada já concretada com o uso de canaletas. Essa execução difere do projeto que, conforme figura abaixo retirada do projeto estrutural da Casa UNI, a última fiada das paredes externas deve ser com Meia Canaleta J Alto e a canaleta ser concretada junto com a laje para ter uma homogeneidade entre os elementos estruturais.

Figura 3 – Trecho do projeto estrutural mostrando a elevação da parede 2

- Propostas de Soluções

Para a irregularidade encontrada, recomendamos a demolição da última fiada e a execução conforme o projeto para obter uma homogeneidade entre a laje e a parede estrutural, evitando assim futuras juntas entre os elementos que poderá causar futuras manifestações patológicas como fissuras e deformação exagerada da laje.

_____________________________________________________________________

LUCAS NOVATO DE ABREU

REGISTRO PROFISSIONAL: 1.014.707.528/D-GO

_____________________________________________________________________

RAFAEL BARBARESCO

GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS – GPPH

_____________________________________________________________________

JULIO MORAES SANTOS

SUPERINTENDENTE